ALANYA FİNAL AKADEMİ LİSESİ

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ RAPORU

Alanya Final Akademi Lisesi bünyesinde öğrencilerin, personellerin ve okul çevresinin güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik kamera sistemi aktif olarak kullanılmaktadır.

Kurulum ve sistem yapılandırması, Bayrakcı Bilişim ve Güvenlik Sistemleri tarafından gerçekleştirilmiştir.

Okul içerisinde toplam 16 adet güvenlik kamerası bulunmaktadır. Kameralar;

- Okul girişinde,

- Okul bahçesinde,

- Kat koridorlarında,

- Öğrenci işleri bölümünde,

- Kantin alanında,

- Okul çevresinde

aktif olarak çalışmaktadır.

Kurulu sistem sayesinde okul içerisindeki hareketlilik izlenebilmekte ve olası güvenlik olayları kayıt altına alınabilmektedir.

Kamera kayıt sistemi düzenli olarak çalışmakta olup görüntüler yaklaşık 20 gün süreyle saklanmaktadır. Sistem aktif durumda kullanılmaktadır.

Yapılan kontroller sonucunda mevcut kamera sisteminin okulun genel güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çalıştığı tespit edilmiştir.

Kurulum Yapan Firma:
Bayrakcı Bilişim ve Güvenlik Sistemleri

Tarih: .... / .... / 2026

Yetkili İmza / Kaşe: